# LONYUNG LED-Leuchten

| Produktvorteile: Die LONYUNG LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie. Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert. Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert. Die Leuchte bietet eine zwei Mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar. Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden. Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht. Haltbarkeit von 50.000h – geringste Wartungskosten angenehm blendfreies, flackerfreies Licht volle Helligkeit sofort nach dem Einschalten lässt sich beliebig oft ein- und ausschalten Anwendungen: Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, ... |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCT86W049 | LCT86N049 | LCT89W049 | LCT89N049 | LCT81W049 | LCT81N049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 60cm | T8 60cm | T8 90cm | T8 90cm | T8 120cm | T8 120cm |
| Leistung der LEDs | 9W | 9W | 13W | 13W | 18W | 18W |
| Lichtstrom * | 765lm warmweiß | 810lm neutralweiß | 1105lm warmweiß | 1170lm neutralweiß | 1530lm warmweiß | 1620lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 18W | >18W | 26W | >26W | 36W | >36W |
| Abmessung in mm | W40xH42xL567 | W40xH42xL567 | W40xH42xL890 | W40xH42×L890 | W40xH42xL1190 | W40xH42×L1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT85W049 | LCT85N049 | LCT88W049 | LCT88N049 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | T8 150cm | T8 150cm | T8 180cm | T8 180cm |  |  |
| Leistung der LEDs | 22W | 22W | 25W | 25W |  |  |
| Lichtstrom * | 1870lm warmweiß | 1980lm neutralweiß | 2125lm warmweiß | 2250lm neutralweiß |  |  |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 44W | >44W | 50W | >50W |  |  |
| Abmessung in mm | W40xH42xL1493 | W40xH42xL1493 | W40xH42xL1762 | W40xH42×L1762 |  |  |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |  |  |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT86W050 | LCT86N050 | LCT89W050 | LCT89N050 | LCT81W050 | LCT81N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 60cm | 2xT5 60cm | 2x T5 90cm | 2x T5 90cm | 2xT5 120cm | 2xT5 120cm |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 25W | 25W | 30W | 30W |
| Lichtstrom * | 1275lm warmweiß | 1350lm neutralweiß | 2125lm warmweiß | 2250lm neutralweiß | 2550lm warmweiß | 2700lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 27W | >27W | 50W | >50W | 58W | >58W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL567 | W44xH36xL567 | W44xH36xL890 | W44xH36xL890 | W44xH36xL1190 | W44xH36xL1190 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |

| Modellnummer | LCT85W050 | LCT85N050 | LCT88W050 | LCT88N050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | 2xT5 150cm | 2xT5 150cm | 2xT5 180cm | 2xT5 180cm |
| Leistung der LEDs | 36W | 36W | 44W | 44W |
| Lichtstrom * | 3060lm warmweiß | 3240lm neutralweiß | 3740lm warmweiß | 3960lm neutralweiß |
| mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit | 72W | >72W | 88W | >88W |
| Abmessung in mm | W44xH36xL1493 | W44xH36xL1493 | W44xH36xL1762 | W44xH36xL1762 |
| Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |
| Farbtemperatur | Warmweiß 2700K～3000K; Neutralweiß 4000K～4500K; Kaltweiß 6000K～6500K |
| Lampenfassung | keine (komplette Leuchte) |